宁夏回族自治区建设工程消防技术

服务机构管理办法（试行）

（征求意见稿）

目  录

第一章  总则

第二章  服务活动

第三章  监督管理

第四章  诚信管理

第五章  附则

第一章  总则

- 第一条  为加强我区建设工程消防技术服务机构管理，建立科学、规范、公平、有序的消防技术服务市场，提高建设工程消防设计审查和验收质量水平，根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》(建科规〔2020〕5号)、《宁夏回族自治区建设工程消防设计审查验收管理实施细则（暂行）》（宁建规发〔2021〕4号）等有关法律规定，结合我区实际，制定本办法。

- 第二条  本办法所称建设工程消防技术服务机构是指建设工程从设计到竣工验收阶段提供建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等服务的技术服务机构。

本办法所称消防技术服务机构从业人员是指在消防技术服务机构中从事消防设计图纸技术审查、消防验收现场评定、消防设备设施检测的消防技术服务活动的人员。

- 第三条  本办法适用于在自治区行政区域内提供建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等服务的技术服务机构和从业人员。

- 第四条  自治区住房和城乡建设厅负责全区建设工程消防技术服务机构的监督管理工作。

各市、县（区）消防设计审查验收主管部门负责所辖行政区域的建设工程消防设计审查、验收备案技术服务活动和消防技术服务机构具体管理工作。

第二章  服务活动

第五条   建设工程消防技术服务机构应当按照国家法律法规、自治区有关规定、国家和自治区建设工程消防技术标准及要求提供服务，并对出具的意见或者报告负责。

第六条  建设工程消防技术服务机构技术服务内容包括：

（一）建设工程消防设计图纸技术审查

审查内容：

1.消防设计文件编制是否符合相应建设工程设计文件编制深度规定的要求；

2.消防设计文件内容是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定；

3.消防设计文件内容是否符合国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定；

审查要求：

提供消防设计图纸技术审查的技术服务机构（含施工图设计文件审查机构），应当将出具的意见或者报告（特殊消防设计的工程，需含特殊消防设计专家评审意见）及时反馈消防设计审查验收主管部门。消防技术服务机构出具的意见或者报告的结论应清晰、明确，并对出具的意见或者报告负责。

（二）消防验收现场评定

评定内容：

1.评定现场内容是否符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

2.评定现场内容是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

3.有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差是否满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差是否超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

4.现场评定内容为消防设施性能的，是否满足设计文件要求并能正常实现；

5.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能是否满足设计文件要求并能正常实现。

评定要求：

建设工程消防技术服务机构应严格依据法律法规、国家工程建设消防技术标准开展，及时将出具的意见或者报告反馈消防设计审查验收主管部门，结论应清晰、明确，并对出具的意见或报告负责。

（三）消防设施检测

依据相关系统质量检验评定规程对建设工程中涉及的消防设施进行检测，并出具检测报告。结论应清晰、明确，并对出具的意见或报告负责。

第七条  建设工程消防技术服务机构出具的审查报告、意见报告等结论性文件，应经项目负责人、参与项目执业人员的签名，本单位技术负责人审核、法定代表人批准，并加盖本单位印章。

第八条  建设工程消防技术服务机构应建立健全档案管理制度，建立并妥善保存消防技术服务机构档案和消防技术服务项目档案，加强档案管理。

第九条  消防技术服务项目档案应包括下列内容：

（一）消防技术服务项目档案目录；

（二）消防技术服务项目合同；

（三）消防技术服务记录及过程资料及结论性文件；

（四）法律、法规规定的其他资料。

第三章  监督管理

第十条  自治区住房和城乡建设厅制定《宁夏建设工程消防技术服务机构能力指引》（以下简称《能力指引》附件1），指导全区技术服务机构加强能力建设。

第十一条  建设工程消防技术服务机构应向自治区住房和城乡建设厅登记（登记表见附件2），接受行业监督管理。

第十二条  自治区住房和城乡建设厅、各市、县（区）消防设计审查验收主管部门开展建设工程消防设计审查和验收执法检查，依法对技术服务机构和人员的消防技术服务活动进行监督，接受社会监督举报，对违法违规行为，依法处理，并实行诚信管理。

第十三条  消防技术服务机构有下列情形之一的，不再列入全区建设工程消防技术服务机构目录。

（一）消防技术服务机构及其从业人员伪造消防技术服务文件或者出具虚假、失实文件的；

（二）经火灾事故调查认定，对亡人或重大社会影响的火灾事故负有责任的消防技术服务机构；

（三）法律、法规规定的其他应当列入失信名单的情形。

- 诚信管理

第十四条  消防技术服务机构首次登记诚信分值为3000分，在此基础上进行动态管理。

第十五条  自治区住房和城乡建设厅对消防技术服务机构的消防设计图纸技术审查、消防设施检测、消防验收现场评定行为，按照不良行为、良好行为认定标准进行扣分或加分（附件3、4）。

第十六条  在一个消防技术服务项目中，消防技术服务机构及从业人员有违规行为的，应予不良行为记录和诚信体系扣分。一个服务项目存在多个违规行为的，分别扣分；有良好行为的，按照主管部门通报记录良好行为记录并进行诚信体系加分。

第十七条  对消防技术服务机构实行失信惩戒制度，对诚信分值低于2000分的，全区通报，全区消防设计审查验收管理系统对其屏蔽1个月，督促机构进行制度和能力建设；对诚信分值低于1500分的，全区通报，全区消防设计审查验收管理系统对其屏蔽3个月，督促机构进行制度和能力建设；对诚信分值低于1000分的，全区通报，全区消防设计审查验收管理系统对其屏蔽6个月，督促机构进行制度和能力建设。

第十八条  自治区住房和城乡建设厅通过实时发布、更新消防技术服务机构相关能力水平信用评价结果和失信名单，以便企业、公众和相关部门查询。

- 附则

第十九条  本办法由自治区住房和城乡建设厅负责解释。

第二十条  本办法自XX年XX月XX日起施行。

附件：1.建设工程消防技术服务机构能力指引

2.宁夏建设工程消防技术服务机构登记表

3.消防技术服务机构不良行为记录认定标准

4.消防技术服务机构良好行为记录认定标准

附件1

建设工程消防技术服务机构能力指引

一、建设工程消防设计图纸技术审查

1.具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的企业单位，注册资金不少于50万元，在行业内具有权威性、影响力。

2.具有良好的商业信誉、专业设备和专业技术能力。

3.机构专业技术人员从事相关专业工作不少于10年，且熟悉国家工程建设、消防安全法规、政策和技术标准。

4.办公场所面积不小于200平米。

5.机构管理制度完善透明，相关管理制度对外公开发布，主动接受社会监督。

6.在经营活动中没有重大违法记录。

消防设计图纸技术审查服务机构主要专业人员配备表

| 项目类型 | 人员要求 |
| --- | --- |
| 民用建筑 | 满足房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构 人员配备要求 |
| 市政工程 |  |
| 其他工程 | 满足相应工程设计资质的专业设计人员配备要求 |

二、建设工程消防验收现场评定

1.具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的企业单位，注册资金不少于50万元，在行业内具有权威性、影响力。

2.具有良好的商业信誉、专业设备和专业技术能力。

3.机构从业人员从事消防现场评定验收工作10年以上，且熟悉国家工程建设、消防安全法规、政策和技术标准。

4.办公场所面积不小于200平米。

5.消防验收现场评定检测设备齐全。

6.机构管理制度完善透明，相关管理制度对外公开发布，主动接受社会监督。

7.在经营活动中没有重大违法记录。

消防验收现场评定技术服务机构主要专业人员配备表

| 类型 专业 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 电气 | 化工 | 消防 | 燃气 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用建筑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 市政工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 工业建筑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 石化工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 其他工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |

注：专业人员应为高级以上职称，工作经历10年以上，相关业绩不少于3项（大型工程），其他工程中工程主要工艺专业人员需≥2人。专业人员不得在2个及以上技术服务机构兼职。

三、建设工程消防设施检测

1.企业法人资格。

2.工作场所建筑面积不少于 200 平方米。

3.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合要求。

4.工程师不少于 2 人，且企业技术负责人由工程师担任；

5.取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。

6.健全的质量管理体系。

附件2

宁夏建设工程消防技术服务机构

登记表

申报单位：

申报时间：

自治区住房和城乡建设厅监制

基本情况表

| 机构名称 |  |  | 设立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构地址 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 营业执照 注册号 |  |  | 发证机关 |  |  |
| 注册资金 （万元） |  |  | 办公面积（㎡） |  |  |
| 人员构成 | 高级 | 中级 |  | 初级 |  |
| 业务范围 | □建设工程消防设计审查 □民用建筑 □市政工程 □工业建筑 □石化工程 □其他工程 □建设工程消防验收现场评定 □建设工程消防设施检测 |  |  |  |  |
| 近2年建设工程消防技术服务工作简介 |  |  |  |  |  |

专业技术人员

| 编号 | 姓名 | 年龄 | 工作专业 | 工作年限 | 职称 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大型项目 项 中型项目 项 |

注：工作年限是指从事消防技术工作的年限；业绩是指从事工程设计、消防审验、消防检测工作的项目情况

检测设备情况

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

规章制度情况

| 编号 | 规章制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

| 承诺书 |  |
| --- | --- |
| 申请告知登记单位承诺： 1、本申请书所载信息真实、完整，不存在任何虚假信息，如有虚假，造成不良后果由本单位负责； 2、本单位愿意遵守建设工程消防技术服务工作中的所有相关规定并接受监督； 3、本单位在建设工程消防技术服务工作中所产生的一切法律责任由本单位承担。 4、本单位接受自治区住房和城乡建设厅对技术服务机构的信用管理。 （公章） 企业法人（签字）： 年 月 日 |  |
| 评价意见 | 能力评价情况： - 根据备案材料，对照《能力指引》，申请单位达到从事 的标准。 - 根据备案材料，对照《能力指引》，申请单位（□人员不足 □设备不全 ） 达不到从事 的标准。 注： 评价： 复核： 年 月 日 |
| 备案意见 | - 备案资料齐全，予以备案。 - 备案资料不齐全，不予备案。 批准人： 年 月 日 |

附件3

消防技术服务机构不良行为记录认定标准

| 编号 | 不良行为 | 分值标准 | 分值（-） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防技术服务机构及其从业人员伪造消防技术服务文件或者出具虚假、失实文件的 | 扣1000分 | 1000分 |
| 2 | 违法强条、“必须”项，审查为合格的 | 1条未查出，扣100分 | 100分 |
| 3 | 消防验收现场评定漏项的 | 1项100分 | 1项100分 |
| 4 | 评定项不合格评为合格的 | 500分 | 500分 |
| 5 | 检测报告漏项的 | 1项100分 | 1项100分 |
| 6 | 检测报告指标错误的 | 1项100分 | 1项100分 |
| 7 | 技术报告签字不全的 | 扣100分 | 100分 |
| 8 | 检测报告执行的标准、结论不准确，签字盖章手续不齐全，检测依据或检测结论错误，遗漏检测人员或授权人签字，未盖检测专用章 | 《建设工程质量检测管理办法》第十四条 | 不满足1项 扣100分 |
| 9 | 未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的 | 《建设工程质量检测管理办法》第二条、第八条 | 300分 |
| 10 | 档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十条 | 200分 |
| 11 | 伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论的 | 《建设工程质量检测管理办法》第十八条 | 300分 |

附件4

消防技术服务机构良好行为记录认定标准（HL）

|  | 良好业绩 | 评价依据 | 分值（+） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 业 绩 | 获得县（区）级通报表彰奖励 | 县级表彰奖励文件 | 50分 |
|  | 获得市级通报表彰奖励 | 市级表彰奖励文件 | 100分 |
|  | 获得自治区级以上通报表彰及奖励 | 自治区级表彰奖励文件 | 200分 |